| ООО «Электростандарт-2000» Москва: (495) 926-47-94 E-mail: 9264794@mail.ru , Сайт: www.pro-siemens.ru. |  |
| --- | --- |

## Опросный лист для подбора промышленного газового хроматографа

| Число точек измерения |  | Возможность переключения потоков (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Состав анализируемого потока

(заполняется для каждой точки измерения)

| Компоненты |  | Поток № |  |  |  |  | Поток № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрации |  |  |  |  | Концентрации |  |  |  |  |
| № | Название | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должны быть указаны все компоненты измеряемой среды. У тех компонентов, которые необходимо измерять, укажите требуемый диапазон измерений

Условия отбора пробы (заполняется для каждой точки пробоотбора)

|  | Поток № |  | Поток № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фазовое состояние |  Пар  Жидкость |  |  Пар  Жидкость |  |
| Температура потока о С |  |  |  |  |
| Давление в точке отбора/возврата (абсол. бар) |  |  |  |  |
| Расстояние до точки отбора | м |  | м |  |
| Плотность/вязкость пробы | Кг/м3 | сПз | Кг/м3 | СПз |
| Точка кипения/плавления | О С | О С | О С | О С |
| Опасность полимеризации |  ДА  НЕТ |  |  ДА  НЕТ |  |
| Является ли образец полностью испаряемым |  ДА  НЕТ |  |  ДА  НЕТ |  |
| Характеристика коррозионной активности | - НЕТ  Активен - Равнов.  щелоч. |  | - НЕТ  Активен - Равнов.  щелоч. |  |
| Требуются ли специальные материалы |  НЕТ  ДА Материал_________________ |  |  НЕТ  ДА Материал_________________ |  |
| Имеются ли образцы и смеси для калибровки |  ДА  НЕТ |  |  ДА  НЕТ |  |
| Имеется ли лабораторный анализ |  ДА  НЕТ |  |  ДА  НЕТ |  |
| Место побоотбора |  на улице  в неотапливаемом помещении  в отапливаемом помещении |  |  на улице  в неотапливаемом помещении  в отапливаемом помещении |  |
| Категория места пробоотбора |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |

## Пробоподготовка

| Установка |  На панели |  В защитном шкафу | В шкафу с окном |
| --- | --- | --- | --- |
| Обогрев |  не требуется |  электрический |  паром |
| Быстрая петля |  не требуется |  требуется |  |

## Входные и выходные сигналы

| Цифровой выход на внешние устройства 24 В |  Нужен  Ненужен (если выход нужен дайте подробную спецификацию на отдельном листе) |
| --- | --- |
| Цифровой вход от внешних устройств 24 В |  Нужен  Ненужен (если выход нужен дайте подробную спецификацию на отдельном листе) |
| Аналоговый выход 0/4-20мА |  Хроматограмма  Концентрация компонента Количество выходов________________________ |
| Аналоговые входы 0/4-20 мА |  Нужен  Ненужен (если выход нужен дайте подробную спецификацию на отдельном листе) |
| Самописец для хроматограмм |  Нужен  Ненужен |
| Принтер |  Ненужен  Подключение к компьютеру  Подключение к хроматографу |
| Програмное обеспечение | Стандартное  Нестандартное (Укажите опции на отдельном листе) |
| Система управления (в случае интеграции) | Нет Да (Укажите тип) |
| Соединение с системой |  MODBUS Иное |

## Питание

| Напряжение питания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздух КИП (требуется 5-7бар) |  | Имеется с давлением _________ |
| Воздух на окисление |  | Имеется с давлением__________ требуется очистка требуется осушка |
| Пар |  Нет Есть Давление____________Температура_____________ |  |
| Наличие других газов |  |  |

## Установка хроматографа

| Класс помещения для хроматографа |  |
| --- | --- |
| Класс помещения для пробоподготовки |  |
| Шкаф для хроматографа | имеенся требуется не требуется |

_______________________________________Подпись. Дата.