| ООО «Электростандарт-2000» Москва: (495) 926-47-94 E-mail: 9264794@mail.ru , Сайт: www.pro-siemens.ru |  |
| --- | --- |

## Опросный лист для подбора промышленного газового хроматографа

| Число точек измерения |  | Возможность переключения потоков (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Состав анализируемого потока

(заполняется для каждой точки измерения)

| Компоненты | Поток № | Поток № |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрации | Концентрации |
| № | Название | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должны быть указаны все компоненты измеряемой среды. У тех компонентов, которые необходимо измерять, укажите требуемый диапазон измерений

Условия отбора пробы (заполняется для каждой точки пробоотбора)

|  | Поток № | Поток № |
| --- | --- | --- |
| Фазовое состояние | ( Пар ( Жидкость | ( Пар ( Жидкость |
| Температура потока о С |  |  |
| Давление в точке отбора/возврата (абсол. бар) |  |  |  |  |
| Расстояние до точки отбора | м | м |
| Плотность/вязкость пробы | Кг/м3 | сПз | Кг/м3 | СПз |
| Точка кипения/плавления | О С | О С | О С | О С |
| Опасность полимеризации | ( ДА ( НЕТ | ( ДА ( НЕТ |
| Является ли образец полностью испаряемым | ( ДА ( НЕТ | ( ДА ( НЕТ |
| Характеристика коррозионной активности | НЕТ ( Активен Равнов. ( щелоч. | НЕТ ( Активен Равнов. ( щелоч. |
| Требуются ли специальные материалы | ( НЕТ ( ДА Материал_________________ | ( НЕТ ( ДА Материал_________________ |
| Имеются ли образцы и смеси для калибровки | ( ДА ( НЕТ | ( ДА ( НЕТ |
| Имеется ли лабораторный анализ | ( ДА ( НЕТ | ( ДА ( НЕТ |
| Место побоотбора | ( на улице ( в неотапливаемом помещении ( в отапливаемом помещении | ( на улице ( в неотапливаемом помещении ( в отапливаемом помещении |
| Категория места пробоотбора |
| Дополнительные сведения |  |  |

## Пробоподготовка

| Установка | ( На панели | ( В защитном шкафу | (В шкафу с окном |
| --- | --- | --- | --- |
| Обогрев | ( не требуется | ( электрический | ( паром |
| Быстрая петля | ( не требуется | ( требуется |  |

## Входные и выходные сигналы

| Цифровой выход на внешние устройства 24 В | ( Нужен ( Ненужен (если выход нужен дайте подробную спецификацию на отдельном листе) |
| --- | --- |
| Цифровой вход от внешних устройств 24 В | ( Нужен ( Ненужен (если выход нужен дайте подробную спецификацию на отдельном листе) |
| Аналоговый выход 0/4-20мА | ( Хроматограмма ( Концентрация компонента Количество выходов________________________ |
| Аналоговые входы 0/4-20 мА | ( Нужен ( Ненужен (если выход нужен дайте подробную спецификацию на отдельном листе) |
| Самописец для хроматограмм | ( Нужен ( Ненужен |
| Принтер | ( Ненужен ( Подключение к компьютеру ( Подключение к хроматографу |
| Програмное обеспечение | (Стандартное ( Нестандартное (Укажите опции на отдельном листе) |
| Система управления (в случае интеграции) | (Нет (Да (Укажите тип) |
| Соединение с системой | ( MODBUS (Иное |

## Питание

| Напряжение питания |  |
| --- | --- |
| Воздух КИП (требуется 5-7бар) | Имеется с давлением _________ |
| Воздух на окисление | Имеется с давлением__________ (требуется очистка (требуется осушка |
| Пар | ( Нет (Есть Давление____________Температура_____________ |
| Наличие других газов |  |

## Установка хроматографа

| Класс помещения для хроматографа |  |
| --- | --- |
| Класс помещения для пробоподготовки |  |
| Шкаф для хроматографа | (имеенся (требуется (не требуется |

_______________________________________Подпись. Дата.