|  | ООО «Электростандарт-2000» Москва: (495) 926-47-94 E-mail: 9264794@mail.ru , Сайт: www.pro-siemens.ru |
| --- | --- |

# Опросный лист для подбора для подбора  расходомеров сыпучих материалов

№ опр. листа или проекта _________________________

Кол-во заказываемых расходомеров________________

Название организации_________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Тел/Факс/e-mail_______________________________________________________________

Контактное лицо______________________________________________________________

1. Характеристика измеряемого материала.

материал_____________________________________________________________________

производительность___________________________________________________ тонн/час

объемная плотность___________________________________________________ тонн/м3

температура:    нормальная______________0С        максимальная________________ 0С

размер частиц: минимальный____________ мм      максимальный_______________  мм

угол хранения материала _____________________________________________ градусов

характеристики сыпучести: 	 хорошая       	 средняя       	 плохая

характеристики сыпучести меняются:  	 да  		  нет

склонность к налипанию: 			 да  		  нет

абразивность: 			  низкая           	  средняя      	  высокая

гигроскопичность        коррозийность         разрыхляемость     взрывоопасность

другие ____________________________________________________________________

влажность:         нормальная______________ %        максимальная________________ %

* если измеряемых материалов несколько сообщите, пожалуйста, данные по всем.

2. Требования к системе измерения.

расход:  минимальный_________ т/ч   обычно________ т/ч   максимальный_________ т/ч

точность _____________________________________%

возможна проверка материалом: 	 да  		  нет

тип направляющего устройства___________________________________________________

будет ли поток изменяться по расходу:  да  		  нет

время подачи измеряемого материала   минимальное__________      максимальное___________

поддается ли рыхлению: 			 да  		  нет

будет ли в случае рыхления поток воздуха действовать на чувствительную пластину расходомера:

да  		  нет

3. Окружающая среда

окружающая температура для расходомера:  минимальная_________0С  максимальная________ 0С

окружающая температура для электронного блока: минимальная_______0С  максимальная_____ 0С

взрывоопасность: 		 да  		  нет

если да – пожалуйста, укажите классификацию зоны и характер опасности

_______________________________________________________________________________________

наличие вибрации: 	  да  	   нет

если да – пожалуйста, укажите причину/источник

_______________________________________________________________________________________

амплитуда и частота вибрации (если они известны):

минимальная__________  максимальная_________

механическая часть крепится жестко: 	  да  	   нет

пожалуйста, дайте рисунок крепления

4. Выходные параметры.

тип выхода 	   4-20 мА   	   дистанционный сумматор

: 			   ПИД	   реле (кол-во) __________

Связь: 	   RS-232/RS-485 Modbus

Profibus-DP

DeviceNet

AB Remote I/Q

Пожалуйста, представьте, рисунок и/или чертеж применения расходомера сыпучих материалов на Вашем объекте с указанием прохождения материала до и после расходомера с установочными размерами.

Дата заполнения:__________________    Подпись________________________